## Sheet1
Prefix | Loop | NAME | DESCRIPTION | SPECIFIER | Type | Rack | Slot | Point | Exist in PLC | Notes
AC | 001 | AC_001_RUN | AIR COMPRESSOR RUN COMMAND | Local:8:O.Pt03.Data | DO | 0 | 8 | 6 | yes | integration done
AC | 001 | AC_001_RUN_ST | AIR COMPRESSOR RUN STATUS | Local:6:I.Pt03.Data | DI | 0 | 6 | 3 | yes | integration done
AC | 001 | AC_001_UF001 | AIR COMPRESSOR FAILURE SIGNAL | Local:6:I.Pt04.Data | DI | 0 | 6 | 4 | yes | integration done
AC | ACFLT | ACFLT_ALM | AC FAULT ALARM RELAY SIGNAL | Local:6:I.Pt00.Data | DI | 0 | 6 | 0 | yes
AD | 002 | AD_002_RUN | COMPRESSED AIR DRYER RUN COMMAND | Local:8:O.Pt04.Data | DO | 0 | 8 | 7 | yes | integration done
AD | 002 | AD_002_RUN_ST | COMPRESSED AIR DRYER RUN STATUS | Local:6:I.Pt05.Data | DI | 0 | 6 | 5 | yes | integration done
AD | 002 | AD_002_UF002 | COMPRESSED AIR DRYER FAILURE SIGNAL | Local:6:I.Pt06.Data | DI | 0 | 6 | 6 | yes | integration done
BL | BL_2 | BL_2_AUTO_ST | LAG BLWR AUTO OPERATION STATUS | Local:6:I.Pt10.Data | DI | 0 | 6 | 10 | yes
BL | BL_2 | BL_2_FLT_ST | LAG BLWR FAULT STATUS | Local:6:I.Pt11.Data | DI | 0 | 6 | 11 | yes
BL | BL_2 | BL_2_RUN | LAG BLWR RUN COMMAND | Local:8:O.Pt06.Data | DO | 0 | 8 | 9 | yes
BL | BL_2 | BL_2_RUN_ST | LAG BLWR RUNNING STATUS | Local:6:I.Pt09.Data | DI | 0 | 6 | 9 | yes
BL | BL_2 | BL_2_SPD_CMD | Lagoon Blower Speed Command | Local:5:O.Ch00.Data | AO | 0 | 5 | 0 | yes
BL | BL_2 | BL_2_SPD_Fault | Fault | Local:1:I.Ch00.Fault | AI | 0 | 1 | 0 | yes
BL | BL_2 | BL_2_SPD_FBK | BLOWER 2 SPEED FEEDBACK | Local:1:I.Ch00.Data | AI | 0 | 1 | 0 | yes
BL | BL_2 | BL_2_SPD_Overrange | Overrange | Local:1:I.Ch00.Overrange | AI | 0 | 1 | 0 | yes
BL | BL_2 | BL_2_SPD_Underrange | Underrange | Local:1:I.Ch00.Underrange | AI | 0 | 1 | 0 | yes
Estop | ESTOP | ESTOP_ALM | EMERGENCY STOP RELAY SIGNAL | Local:6:I.Pt02.Data | DI | 0 | 6 | 2 | yes | integration done
FIT | 100 | FIT_100_F_RS | O2 DISCHARGE FLOW RATE RAW | Local:1:I.Ch06.Data | AI | 0 | 1 | 6 | yes
FIT | 100 | FIT_100_F_RS_Fault | Fault | Local:1:I.Ch06.Fault | AI | 0 | 1 | 6 | yes
FIT | 100 | FIT_100_F_RS_Overrange | Overrange | Local:1:I.Ch06.Overrange | AI | 0 | 1 | 6 | yes
FIT | 100 | FIT_100_F_RS_Underrange | Underrange | Local:1:I.Ch06.Underrange | AI | 0 | 1 | 6 | yes
MV | 100 | MV_100_POS_CL | O2 DISCHARGE CONTROL VALVE IN CLOSED POSITION | Local:6:I.Pt12.Data | DI | 0 | 6 | 12 | yes
MV | 100 | MV_100_POS_CMD | O2 DISCHARGE CONTROL VALVE POSITION COMMAND | Local:5:O.Ch01.Data | AO | 0 | 5 | 1 | yes
MV | 100 | MV_100_POS_OP | O2 DISCHARGE CONTROL VALVE IN OPEN POSITION | Local:6:I.Pt13.Data | DI | 0 | 6 | 13 | yes
MV | 110 | MV_110_POS_CL | O2 SHUTOFF CONTROL VALVE IN CLOSED POSITION | Local:6:I.Pt14.Data | DI | 0 | 6 | 14 | yes
MV | 110 | MV_110_POS_CMD | O2 SHUTOFF CONTROL VALVE POSITION COMMAND | Local:5:O.Ch02.Data | AO | 0 | 5 | 2 | yes
MV | 110 | MV_110_POS_OP | O2 SHUTOFF CONTROL VALVE IN OPEN POSITION | Local:6:I.Pt15.Data | DI | 0 | 6 | 15 | yes
MV | 112A | MV_112A_CLOSE | BLWR-A DISCHARGE CONTROL VALVE CLOSE COMMAND | Local:8:O.Pt09.Data | DO | 0 | 8 | 12 | yes
MV | 112A | MV_112A_OPEN | BLWR-A DISCHARGE CONTROL VALVE OPEN COMMAND | Local:8:O.Pt10.Data | DO | 0 | 8 | 13 | yes
MV | 112A | MV_112A_POS_CL | BLOWER-A DISCHARGE CONTROL VALVE IN CLOSED POSITION | Local:7:I.Pt02.Data | DI | 0 | 7 | 2 | yes
MV | 112A | MV_112A_POS_OP | BLOWER-A DISCHARGE CONTROL VALVE IN OPEN POSITION | Local:7:I.Pt03.Data | DI | 0 | 7 | 3 | yes
MV | 112B | MV_112B_CLOSE | BLWR-B DISCHARGE CONTROL VALVE CLOSE COMMAND | Local:8:O.Pt11.Data | DO | 0 | 8 | 14 | yes
MV | 112B | MV_112B_OPEN | BLWR-B DISCHARGE CONTROL VALVE OPEN COMMAND | Local:8:O.Pt12.Data | DO | 0 | 8 | 15 | yes
MV | 112B | MV_112B_POS_CL | BLOWER-B DISCHARGE CONTROL VALVE IN CLOSED POSITION | Local:7:I.Pt04.Data | DI | 0 | 7 | 4 | yes
MV | 112B | MV_112B_POS_OP | BLOWER-B DISCHARGE CONTROL VALVE IN OPEN POSITION | Local:7:I.Pt05.Data | DI | 0 | 7 | 5 | yes
OG | 003 | OG_003_RUN | O2 GENERATOR RUN COMMAND | Local:8:O.Pt05.Data | DO | 0 | 8 | 8 | yes | integration done
OG | 003 | OG_003_RUN_ST | O2 GENERATOR RUN STATUS | Local:6:I.Pt07.Data | DI | 0 | 6 | 7 | yes | integration done
OG | 003 | OG_003_UF003 | O2 GENERATOR FAILURE SIGNAL | Local:6:I.Pt08.Data | DI | 0 | 6 | 8 | yes | integration done
PIT | 010A | PIT_010A_P_RS | BLOWER-A SUCTION PRESSURE RAW | Local:2:I.Ch00.Data | AI | 0 | 2 | 0 | yes
PIT | 010A | PIT_010A_P_RS_Fault | Fault | Local:2:I.Ch00.Fault | AI | 0 | 2 | 0 | yes
PIT | 010A | PIT_010A_P_RS_Overrange | Overrange | Local:2:I.Ch00.Overrange | AI | 0 | 2 | 0 | yes
PIT | 010A | PIT_010A_P_RS_Underrange | Underrange | Local:2:I.Ch00.Underrange | AI | 0 | 2 | 0 | yes
PIT | 010B | PIT_010B_P_RS | BLOWER-B SUCTION PRESSURE RAW | Local:2:I.Ch01.Data | AI | 0 | 2 | 1 | yes
PIT | 010B | PIT_010B_P_RS_Fault | Fault | Local:2:I.Ch01.Fault | AI | 0 | 2 | 1 | yes
PIT | 010B | PIT_010B_P_RS_Overrange | Overrange | Local:2:I.Ch01.Overrange | AI | 0 | 2 | 1 | yes
PIT | 010B | PIT_010B_P_RS_Underrange | Underrange | Local:2:I.Ch01.Underrange | AI | 0 | 2 | 1 | yes
PIT | 012A | PIT_012A_P_RS | BLOWER-A DISCHARGE PRESSURE RAW | Local:3:I.Ch00.Data | AI | 0 | 3 | 0 | yes
PIT | 012A | PIT_012A_P_RS_Fault | Fault | Local:3:I.Ch00.Fault | AI | 0 | 3 | 0 | yes
PIT | 012A | PIT_012A_P_RS_Overrange | Overrange | Local:3:I.Ch00.Overrange | AI | 0 | 3 | 0 | yes
PIT | 012A | PIT_012A_P_RS_Underrange | Underrange | Local:3:I.Ch00.Underrange | AI | 0 | 3 | 0 | yes
PIT | 012B | PIT_012B_P_RS | BLOWER-B DISCHARGE PRESSURE RAW | Local:3:I.Ch01.Data | AI | 0 | 3 | 1 | yes
PIT | 012B | PIT_012B_P_RS_Fault | Fault | Local:3:I.Ch01.Fault | AI | 0 | 3 | 1 | yes
PIT | 012B | PIT_012B_P_RS_Overrange | Overrange | Local:3:I.Ch01.Overrange | AI | 0 | 3 | 1 | yes
PIT | 012B | PIT_012B_P_RS_Underrange | Underrange | Local:3:I.Ch01.Underrange | AI | 0 | 3 | 1 | yes
PIT | 020A | PIT_020A_P_RS | DIGESTER-A COVER PRESSURE RAW | Local:3:I.Ch02.Data | AI | 0 | 3 | 2 | yes
PIT | 020A | PIT_020A_P_RS_Fault | Fault | Local:3:I.Ch02.Fault | AI | 0 | 3 | 2 | yes
PIT | 020A | PIT_020A_P_RS_Overrange | Overrange | Local:3:I.Ch02.Overrange | AI | 0 | 3 | 2 | yes
PIT | 020A | PIT_020A_P_RS_Underrange | Underrange | Local:3:I.Ch02.Underrange | AI | 0 | 3 | 2 | yes
PIT | 020B | PIT_020B_P_RS | DIGESTER-B COVER PRESSURE RAW | Local:3:I.Ch03.Data | AI | 0 | 3 | 3 | yes
PIT | 020B | PIT_020B_P_RS_Fault | Fault | Local:3:I.Ch03.Fault | AI | 0 | 3 | 3 | yes
PIT | 020B | PIT_020B_P_RS_Overrange | Overrange | Local:3:I.Ch03.Overrange | AI | 0 | 3 | 3 | yes
PIT | 020B | PIT_020B_P_RS_Underrange | Underrange | Local:3:I.Ch03.Underrange | AI | 0 | 3 | 3 | yes
PIT | 3012 | PIT_3012_P_RS | WSP-3 LAGOON PRESSURE 1 RAW | Local:3:I.Ch04.Data | AI | 0 | 3 | 4 | yes
PIT | 3012 | PIT_3012_P_RS_Fault | Fault | Local:3:I.Ch04.Fault | AI | 0 | 3 | 4 | yes
PIT | 3012 | PIT_3012_P_RS_Overrange | Overrange | Local:3:I.Ch04.Overrange | AI | 0 | 3 | 4 | yes
PIT | 3012 | PIT_3012_P_RS_Underrange | Underrange | Local:3:I.Ch04.Underrange | AI | 0 | 3 | 4 | yes
PIT | 3013 | PIT_3013_P_RS | WSP-3 LAGOON PRESSURE 2 RAW | Local:3:I.Ch05.Data | AI | 0 | 3 | 5 | yes
PIT | 3013 | PIT_3013_P_RS_Fault | Fault | Local:3:I.Ch05.Fault | AI | 0 | 3 | 5 | yes
PIT | 3013 | PIT_3013_P_RS_Overrange | Overrange | Local:3:I.Ch05.Overrange | AI | 0 | 3 | 5 | yes
PIT | 3013 | PIT_3013_P_RS_Underrange | Underrange | Local:3:I.Ch05.Underrange | AI | 0 | 3 | 5 | yes
PIT | 3014 | PIT_3014_P_RS | WSP-4 LAGOON PRESSURE 1 RAW | Local:3:I.Ch06.Data | AI | 0 | 3 | 6 | yes
PIT | 3014 | PIT_3014_P_RS_Fault | Fault | Local:3:I.Ch06.Fault | AI | 0 | 3 | 6 | yes
PIT | 3014 | PIT_3014_P_RS_Overrange | Overrange | Local:3:I.Ch06.Overrange | AI | 0 | 3 | 6 | yes
PIT | 3014 | PIT_3014_P_RS_Underrange | Underrange | Local:3:I.Ch06.Underrange | AI | 0 | 3 | 6 | yes
PIT | 3015 | PIT_3015_P_RS | WSP-4 LAGOON PRESSURE 2 RAW | Local:3:I.Ch07.Data | AI | 0 | 3 | 7 | yes
PIT | 3015 | PIT_3015_P_RS_Fault | Fault | Local:3:I.Ch07.Fault | AI | 0 | 3 | 7 | yes
PIT | 3015 | PIT_3015_P_RS_Overrange | Overrange | Local:3:I.Ch07.Overrange | AI | 0 | 3 | 7 | yes
PIT | 3015 | PIT_3015_P_RS_Underrange | Underrange | Local:3:I.Ch07.Underrange | AI | 0 | 3 | 7 | yes
RB | 010A | RB_010A_FLT_ST | DIGESTER-A RECIRC BLOWER FAULT STATUS | Local:7:I.Pt00.Data | DI | 0 | 7 | 0 | yes
RB | 010A | RB_010A_RUN | DIG-A RECIRC BLWR RUN COMMAND | Local:8:O.Pt07.Data | DO | 0 | 8 | 10 | yes
RB | 010A | RB_010A_SPD_CMD | DIGESTER-A RECIRC BLOWER SPEED COMMAND | Local:5:O.Ch03.Data | AO | 0 | 5 | 3 | yes
RB | 010A | RB_010A_SPD_FBK | DIGESTER-A RECIRC BLOWER SPEED FEEDBACK | Local:2:I.Ch02.Data | AI | 0 | 2 | 2 | yes
RB | 010A | RB_010A_SPD_FBK_Fault | Fault | Local:2:I.Ch02.Fault | AI | 0 | 2 | 2 | yes
RB | 010A | RB_010A_SPD_FBK_Overrange | Overrange | Local:2:I.Ch02.Overrange | AI | 0 | 2 | 2 | yes
RB | 010A | RB_010A_SPD_FBK_Underrange | Underrange | Local:2:I.Ch02.Underrange | AI | 0 | 2 | 2 | yes
RB | 010B | RB_010B_FLT_ST | DIGESTER-B RECIRC BLOWER FAULT STATUS | Local:7:I.Pt01.Data | DI | 0 | 7 | 1 | yes
RB | 010B | RB_010B_RUN | DIG-B RECIRC BLWR RUN COMMAND | Local:8:O.Pt08.Data | DO | 0 | 8 | 11 | yes
RB | 010B | RB_010B_SPD_CMD | DIGESTER-B RECIRC BLOWER SPEED COMMAND | Local:5:O.Ch04.Data | AO | 0 | 5 | 4 | yes
RB | 010B | RB_010B_SPD_FBK | DIGESTER-B RECIRC BLOWER SPEED FEEDBACK | Local:2:I.Ch03.Data | AI | 0 | 2 | 3 | yes
RB | 010B | RB_010B_SPD_FBK_Fault | Fault | Local:2:I.Ch03.Fault | AI | 0 | 2 | 3 | yes
RB | 010B | RB_010B_SPD_FBK_Overrange | Overrange | Local:2:I.Ch03.Overrange | AI | 0 | 2 | 3 | yes
RB | 010B | RB_010B_SPD_FBK_Underrange | Underrange | Local:2:I.Ch03.Underrange | AI | 0 | 2 | 3 | yes
TIT | 010A | TIT_010A_T_RS | BLOWER-A DISCHARGE TEMPERATURE RAW | Local:2:I.Ch04.Data | AI | 0 | 2 | 4 | yes
TIT | 010A | TIT_010A_T_RS_Fault | Fault | Local:2:I.Ch04.Fault | AI | 0 | 2 | 4 | yes
TIT | 010A | TIT_010A_T_RS_Overrange | Overrange | Local:2:I.Ch04.Overrange | AI | 0 | 2 | 4 | yes
TIT | 010A | TIT_010A_T_RS_Underrange | Underrange | Local:2:I.Ch04.Underrange | AI | 0 | 2 | 4 | yes
TIT | 010B | TIT_010B_T_RS | BLOWER-B DISCHARGE TEMPERATURE RAW | Local:2:I.Ch05.Data | AI | 0 | 2 | 5 | yes
TIT | 010B | TIT_010B_T_RS_Fault | Fault | Local:2:I.Ch05.Fault | AI | 0 | 2 | 5 | yes
TIT | 010B | TIT_010B_T_RS_Overrange | Overrange | Local:2:I.Ch05.Overrange | AI | 0 | 2 | 5 | yes
TIT | 010B | TIT_010B_T_RS_Underrange | Underrange | Local:2:I.Ch05.Underrange | AI | 0 | 2 | 5 | yes
TIT | 011A | TIT_011A_T_RS | [6 empty] | fix
TIT | 011A | TIT_011A_T_RS_Fault | Fault | [5 empty] | fix
TIT | 011A | TIT_011A_T_RS_Overrange | Overrange | [5 empty] | fix
TIT | 011A | TIT_011A_T_RS_Underrange | Underrange | [5 empty] | fix
TIT | 011B | TIT_011B_T_RS | [6 empty] | fix
TIT | 011B | TIT_011B_T_RS_Fault | Fault | [5 empty] | fix
TIT | 011B | TIT_011B_T_RS_Overrange | Overrange | [5 empty] | fix
TIT | 011B | TIT_011B_T_RS_Underrange | Underrange | [5 empty] | fix
UPS | UPS | UPS_ALM | UPS FAULT ALARM RELAY SIGNAL | Local:6:I.Pt01.Data | DI | 0 | 6 | 1 | yes
VT | 010B | VT_010B_V_RS | BLOWER-B DISCHARGE VIBRATION RAW | Local:2:I.Ch07.Data | AI | 0 | 2 | 7 | yes
VT | 010B | VT_010B_V_RS_Fault | Fault | Local:2:I.Ch07.Fault | AI | 0 | 2 | 7 | yes
VT | 010B | VT_010B_V_RS_Overrange | Overrange | Local:2:I.Ch07.Overrange | AI | 0 | 2 | 7 | yes
VT | 010B | VT_010B_V_RS_Underrange | Underrange | Local:2:I.Ch07.Underrange | AI | 0 | 2 | 7 | yes